***Перечень объектов водоснабжения в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году.***

1. *Перечень имущества расположенного по адресу:*

*Курская область Советский район, д. Волжанец*

А) Водозаборная скважина с башней 1983 года ввода в эксплуатацию;

Б) Водопровода 1970 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 3,22 км;

В) Водопровод 1974 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 1,0 км;

Г) Водопровод 1975 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 0,55 км;

Д) Водопровод 1976 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 1,0 км;

Е) Водопровод 1983 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 4,0 км;

Ж) Водопровод 1989 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 1,7 км.

1. *Перечень имущества расположенного по адресу:*

*Курская область Советский район, с. Липовчик*

А) Водозаборная скважина с башней 1976 года ввод в эксплуатацию;

Б) Водопровод 1964 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 4,8 км;

В) Водопровод 1978 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 1,5 км.

1. *Перечень имущества расположенного по адресу:*

*Курская область, Советский район, с. Мелехово*

А) Водозаборная скважина c башней 1967 года ввод в эксплуатацию;

Б) Водозаборная скважина с башней 1970 года ввод в эксплуатацию;

В) Водопровод 1961 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 0,9 км;

Г) Водопровод 1974 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 2,0 км;

Д) Водопровод 1976 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 3,6 км.

1. *Перечень имущества расположенного по адресу:*

*Курская область, Советский район д. Бибиково*

А) Водозаборная скважина с башней 1966 года ввода в эксплуатацию;

Б) Водопровод 1978 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 1,5 км.

1. *Перечень имущества расположенного по адресу:*

*Курская область, Советский район с.Нижнее Гурово*

А) Водозаборная скважина с башней с. Н-Гурово 1978 года ввода в эксплуатацию;

Б) Водозаборная скважина с башней с. Н-Гурово 1968 года ввода в эксплуатацию;

В) Водозаборная скважина с башней с.Н-Гурово 1980 года ввода в эксплуатацию;

Г) Водопровод с. Н-Гурово 1976 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 0,1 км;

Д) Водопровод с Н-Гурово 1982 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 2,0 км;

Ж) Водопровод с. Н-Гурово 1991 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 0,2 км;

З) Водопровод с. Н-Гурово 1967 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 0,57 км;

И) Водопровод с. Н-Гурово 1968 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 0,78 км;

К) Водопровод с. Н-Гурово 1976 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 7,6 км.

1. *Перечень имущества расположенного по адресу:*

*Курская область, Советский район д. Голощаповка*

А) Водозаборная скважина с башней 2014 года ввода в эксплуатацию;

Б) Водопровод 2014 года ввод в эксплуатацию, протяженностью 4,97 км.